## Casos de prueba
Plan de pruebas QA — Control de temperatura de motor y línea
TL = límite de temperatura de línea ¦ TM = límite de temperatura de motor ¦ Se asume que la alarma se activa cuando la medición es igual o superior al límite.
ID | Requisito | Caso de prueba | Tipo | Prioridad | Precondicion gral | Precondición particula | Datos de prueba | Pasos | Resultado esperado | Pos Condicion | Estado | Resultado de ejecución | Severidad del defecto | ID de defecto | Evidencia / Observaciones
CP-01 |  | Funcionamiento normal | Funcional | Crítica | Sistema encendido | sensores operativos; límites TLM y TMM configurados. | T línea < TLM; T motor < TMM. | 1. Establecer ambas temperaturas por debajo de sus límites. 2. Mantenerlas estables. 3. Observar pantalla y sirena. | No se muestran alarmas de calentamiento y la sirena permanece apagada. | Todas las alarmas siguen apagadas | No ejecutado | Pendiente | Sin defecto
CP-02 |  | Calentamiento exclusivo de la línea | Funcional | Crítica | Sistema encendido | ;; motor a temperatura normal. | T línea ≥ TLM; T motor < TMM. | 1. Mantener el motor por debajo de TM. 2. Elevar la línea hasta TL o más. 3. Verificar pantalla y sirena. | Se muestra alarma de calentamiento de línea; no aparece alarma de motor; la sirena permanece apagada. | La alarma de linea sigue encendida Las alarmas de motor permanece apagada | No ejecutado | Pendiente | Sin defecto
CP-03 |  | Calentamiento exclusivo del motor | Funcional | Crítica | Sistema encendido | ;; línea a temperatura normal. | T línea < TLM; T motor ≥ TMM. | 1. Mantener la línea por debajo de TL. 2. Elevar el motor hasta TM o más. 3. Verificar pantalla y sirena. | Se muestra alarma de calentamiento del motor y se activa la sirena; no aparece alarma de línea. | Las alarmas de motor permaneces encendidas La alarma de linea permanece apagada | No ejecutado | Pendiente | Sin defecto
CP-04 |  | Calentamiento simultáneo de motor y línea | Funcional | Crítica | Sistema encendido | ;; sensores funcionales. | T línea ≥ TLM; T motor ≥ TMM. | 1. Elevar ambas temperaturas por encima de sus límites. 2. Observar alarmas. 3. Verificar sirena. | Se muestran ambas alarmas sin ocultarse entre sí y la sirena se activa por el calentamiento del motor. | Todas la alarmas permanecen encendidas | No ejecutado | Pendiente | Sin defecto
CP-05 |  | Línea inmediatamente por debajo del límite | Límites | Alta | Sistema encendido | ;Límite TLM configurado; resolución mínima del sensor conocida. | T línea = TLM − resolución mínima; T motor < TMM. | 1. Aplicar el valor inmediatamente inferior a TL. 2. Observar el sistema. | No se activa la alarma de línea y la sirena permanece apagada. | Todas la alarmas apagadas | No ejecutado | Pendiente | Sin defecto
CP-06 |  | Línea exactamente en el límite | Límites | Alta | Sistema encendido | . Límite TLM configurado. | T línea = TLM; T motor < TMM. | 1. Aplicar exactamente TL. 2. Observar el sistema. | Se activa la alarma de calentamiento de línea y la sirena permanece apagada. | alarma de linea activada | No ejecutado | Pendiente | Sin defecto
CP-07 |  | Línea inmediatamente por encima del límite | Límites | Alta | Sistema encendido | . Límite TLM configurado; resolución mínima conocida. | T línea = TLM + resolución mínima; T motor < TMM. | 1. Aplicar el valor inmediatamente superior a TL. 2. Observar el sistema. | Se activa la alarma de calentamiento de línea y la sirena permanece apagada. | alarma de linea activada | No ejecutado | Pendiente | Sin defecto
CP-08 |  | Motor inmediatamente por debajo del límite | Límites | Alta | Sistema encendido | . Límite TMM configurado; resolución mínima conocida. | T motor = TMM − resolución mínima; T línea < TLM. | 1. Aplicar el valor inmediatamente inferior a TM. 2. Observar pantalla y sirena. | No se activa la alarma de motor y la sirena permanece apagada. | alarmas de motor apagadas | No ejecutado | Pendiente | Sin defecto
CP-09 |  | Motor exactamente en el límite | Límites | Crítica | Sistema encendido | . Límite TMM configurado. | T motor = TMM; T línea < TLM. | 1. Aplicar exactamente TM. 2. Observar pantalla y sirena. | Se activa la alarma de motor y la sirena se enciende. | alarmas del motor encendidas | No ejecutado | Pendiente | Sin defecto
CP-10 |  | Motor inmediatamente por encima del límite | Límites | Crítica | Sistema encendido | Límite TMM configurado; resolución mínima conocida. | T motor = TMM + resolución mínima; T línea < TLM. | 1. Aplicar el valor inmediatamente superior a TM. 2. Observar pantalla y sirena. | Se activa la alarma de motor y la sirena se enciende. | alarma de motor encendida. Alarma de lnea apagada | No ejecutado | Pendiente | Sin defecto
CP-11 |  | Recuperación de la temperatura de línea | Recuperación | Alta | Sistema encendido | TLM> TLMM Alarma de línea activa; motor por debajo de TMM. | Reducir T línea desde ≥ TLM hasta < TLM. | 1. Generar alarma de línea. 2. Reducir la temperatura por debajo de TL. 3. Observar el estado. | La alarma desaparece o cambia al estado definido; la sirena permanece apagada. | Alarmas apagadas | No ejecutado | Pendiente | Sin defecto
CP-12 |  | Recuperación de la temperatura del motor | Recuperación | Crítica | Sistema encendido | TMM > TMMM Alarma de motor activa y sirena encendida. | Reducir T motor desde ≥ TMM hasta < TMM. | 1. Generar alarma de motor. 2. Reducir la temperatura por debajo de TM. 3. Observar alarma y sirena. | La alarma se restablece según diseño y la sirena se apaga automática o manualmente conforme al requisito. | alarmas apagadas | No ejecutado | Pendiente | Sin defecto
CP-13 |  | Fallo del sensor del motor | Robustez | Crítica | Sistema encendido | posibilidad de desconectar o simular el sensor. | Sensor desconectado, dato vacío, pérdida de comunicación o fuera de rango físico | 1. Simular el fallo del sensor del motor. 2. Observar pantalla y sirena. | Alarma de sensor? No se activa alarma de motor | Indicador de falla de sensor. Ninguna alarma activa | No ejecutado | Pendiente | Sin defecto
CP-14 |  | Fallo del sensor de línea | Robustez | Alta | Sistema encendido | posibilidad de desconectar o simular el sensor. | Sensor desconectado, dato vacío, pérdida de comunicación o fuera de rango físico | 1. Simular el fallo del sensor de línea. 2. Observar pantalla y sirena. | Alrma de sensor?No se activa alarma de linea | Indicador de falla de sensor. Ninguna alarma activa | No ejecutado | Pendiente | Sin defecto
CP-15
CP-16 |  | Arranque con sobretemperatura de línea existente | Recuperación | Crítica | Sistema apagado | temperatura de línea previamente por encima del límite. | T línea ≥ TLM. | 1. Configurar sobretemperatura línea 2. Encender el sistema. 3. Observar detección inicial. | La condición se detecta al arrancar sin requerir un nuevo cruce del límite. Suena alarma de linea | alarma de linea activada | No ejecutado | Pendiente | Sin defecto
CP-17 |  | Arranque con sobretemperatura de motor existente | Recuperación | Alta | Sistema encendido | temperatura de motor previamente por encima del límite. | T motor ≥ TMM. | 1. Configurar sobretemperatura motor 2. Encender el sistema. 3. Observar detección inicial. | La condición se detecta al arrancar sin requerir un nuevo cruce del límite. Suena alarma de motor y sirena | alarmas de motor activadas | No ejecutado | Pendiente | Sin defecto

## Resumen
Resumen del plan de pruebas QA
Indicador | Valor | Prioridad | Cantidad
Total de casos | 17 | Crítica | 9
Prioridad crítica | 9 | Alta | 7
Prioridad alta | 7 | Media | 0
Casos ejecutados | 0 | Baja | 0
Casos aprobados | 0
Casos fallidos | 0
Casos bloqueados | 0
Porcentaje de aprobación | 0%
Uso de la planilla
1. | Completar los valores reales de TL y TM en la documentación del proyecto.
2. | Ejecutar cada caso y actualizar Estado y Resultado de ejecución.
3. | Registrar defectos y adjuntar enlaces o referencias en Evidencia / Observaciones.
4. | Revisar el resumen para controlar avance, bloqueos y porcentaje de aprobación.

## desplegables
Tipo | Prioridad | Estado | Resultado | Severidad
Funcional | Crítica | No ejecutado | Pendiente | Sin defecto
Límites | Alta | En ejecución | Aprobado | Crítica
Recuperación | Media | Ejecutado | Fallido | Alta
Robustez | Baja | Bloqueado | No aplicable | Media
Interfaz |  |  |  | Baja
Rendimiento
Seguridad